电梯维保服务项目采购需求

- 一、 维保范围

| - 电梯品牌 | - 型号规格 | - 层/站/门(提升高度) | - 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州日立 | GVF-B1000-C060 | 7/7/7 | 1 |
| 广州广日 | GVF-B1000-C060 | 6/6/6 | 2 |
| 上海永大 | NBVF-1600-C060 | 7/7/7 | 2 |
| 广州永日 | GSM-P1150-C090 | 9/9/9 | 1 |
|  | GSM-B1600-C060 | 3/3/3 | 1 |
|  | - GSM一B1600一2S60 | - 4/4/4 | - 1 |
|  | GSM-B1600-C0105 | 20/20/20 | 2 |
|  |  | 19/19/19 | 2 |
| 莱茵贝格 | TKJ/LME3100(C) | 20/20/20 | 3 |
|  |  | 19/19/19 | 4 |
| 合计 |  |  | 19 |

- 二、维保内容

- 1.按《特种设备安全监察条例》第三十二条规定，每15日一次派遣维保人员，定期对甲方的电梯进行规范性维修保养，维修保养应按GB／T18775《电梯维修规范》执行。电梯的大修（包括更换或截断电梯的主钢丝绳、主电缆、主变频器和控制主板及主机曳引轮和油封等大项目）和改造或人为损坏造成的修理。甲方如委托乙方维修，费用由双方协定。

- 2.在维保期内更换零配件，合同年度金额的5%作为专项维修基金，由乙方负责提供免费维修服务，但乙方应先通知甲方确认，超出部分材料费用由甲方负责。

- 3.委托给乙方进行维保的电梯，应是经市场质量技术监督部门验收、检验并取得电梯使用注册登记证的在用电梯，并提供随机资料。甲方负责电梯年度定期检验、检测的申报及费用的缴付。

4.乙方负责协助整理电梯相关资料并做好迎检工作，如因乙方问题导致电梯检查不合格，相关罚款由乙方负责。

5.因甲方使用不当、疏忽或人为损坏导致电梯发生安全事故，则甲方负责；因乙方不履职尽责，导致电梯运行发生安全事故，相关责任由乙方承担。

后勤部